PARTEA I

Studiul de fezabilitate

##### (Model recomandat)

Acest model este valabil numai până la intrarea în vigoare a HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective şi lucrări de intervenţii.

Studiul de fezabilitate reprezintă documentaţia în care sunt prezentate principalele caracteristici tehnico-economice ale investiţiei, prin care se asigură utilizarea raţională şi eficientă a capitalului şi acoperirea cheltuielilor materiale într-un mod ce satisface cerinţele economice şi sociale.

###### Părţile scrise

#### Date generale

- Denumirea investiţiei

- Elaborator

- Ordonatorul principal de credite

- Autoritatea contractantă

- Amplasamentul (regiunea, judeţul, localitatea)

- Tema, cu fundamentarea necesităţii şi oportunităţii avute în vedere la aprobarea studiului de prefezabilitate (tema de proiectare, fundamentare necesităţi şi oportunităţi, cadrul general de dezvoltare a infrastructurii regionale)

- Descrierea investiţiei (descriere generală, stare actuală, preconizări)

#### Date tehnice ale investiţiei

- Date generale (zona şi amplasamentul, statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat, caracteristicile geofizice ale terenului - studiu geotehnic, studii topografice, date climatice, date seismice)

- Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza acesteia

- Obiectivele studiului de fezabilitate/priorităţi (probleme şi priorităţi care vor fi abordate, obiectivele studiului de fezabilitate)

- Analiza şi selecţia alternativelor optime

- Ipoteze de lucru şi evaluarea alternativelor optime selectate pe baza analizei multicriteriale (aspecte relevante privind parametrii tehnici, economici, de mediu, legalitate, riscuri)

#### Durata de realizare şi etape principale

#### Costul estimativ al investiţiei

Devizul general estimativ al investiţiei:

- deviz general întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

- devize pe obiect

- evaluări pe baza cărora se întocmesc devizele pe obiect

- lista de preţuri unitare rezultate în urma întocmirii măsurătorilor pe baza cărora s-au întocmit evaluările categoriilor de lucrări

#### Analiza economico-financiară

- Investiţia de capital

- Strategia de contractare

- Ipoteze în evaluarea alternativelor (scenariilor) (Ipoteze la diferite niveluri, Ipoteze privind analiza financiară şi analiza economică)

- Evoluţia prezumată a tarifelor (dacă este cazul)

- Evoluţia prezumată a costurilor de operare (servicii existente, personal, energie, operarea noilor investiţii, întreţinerea de rutină şi reparaţii)

- Evoluţia prezumată a veniturilor (dacă este cazul)

- Analiza cost beneficiu (vezi recomandările pentru elaborarea ACB din Anexa 6 la Ghidul solicitantului)

  - Analiza financiară (modelul financiar, proiecţiile financiare, sustenabilitatea proiectului)

  - Analiza economică (metodologie, corecţiile fiscale şi preţurile “umbră”, costuri economice şi beneficii, analiza cost beneficiu)

  - Corecţii: externalităţi, fiscale, preţuri contabile

- Analiza de risc (riscuri asumate : tehnice, financiare, instituţionale, legale)

- Analiza de senzitivitate

- Indicatori calitativi (beneficii socio-economice aşteptate, efectul multiplicator)

- Indicatori cantitativi (indicatori fizici de infrastructură, indicatori economici)

#### Finanţarea investiţiei

Din valoarea totală a investiţiei:

- sume nerambursabile provenite de la Comisia Europeană şi de la bugetul de stat;

- împrumuturi;

- bugetul local.

#### Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie

Număr de locuri de muncă create în faza de operare

#### Avize şi acorduri emise de organele în drept, potrivit legislaţiei în vigoare, privind:

- avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea şi oportunitatea realizării investiţiei;

- avizele privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă, canal, telecomunicaţii etc.);

- acordurile şi avizele pentru protecţia mediului şi a apelor;

- alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziţiilor legale.

Părţile desenate

- Plan de amplasare în zonă (1:25.000-1:5.000)

- Plan general (1:5.000-1:500)

PARTEA a II-a

Studiul de fezabilitate

Acest model este obligatoriu, conform HG nr.28/09.01.2008 pentru aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective şi lucrări de intervenţii, publicată în MO nr. 48/22.01.2008

###### A. PIESE SCRISE

#### Date generale

- Denumirea obiectivului de investiţii

- Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul)

- Titularul investiţiei

- Beneficiarul investiţiei

- Elaboratorul studiului

Informaţii generale privind proiectul

- Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

- Descrierea investiţiei

  - Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat

  - Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung):

    - Scenarii propuse (minim două)

    - Scenariul recomandat de către elaborator

    - Avantajele scenariului recomandat

    - Descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz

- Date tehnice ale investiţiei

  - Zona şi amplasamentul

  - Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat

  - Situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţă totală, reprezentând terenuri din intravilan/ extravilan;

  - Studii de teren:

    - studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional;

    - studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări;

    - alte studii de specialitate necesare, după caz.

  - Caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate şi variantele constructive de realizare a investiţiei cu recomandarea variantei optime pentru aprobare

  - Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum

    - Necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării

    - Soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi

  - Concluziile evaluării impactului asupra mediului

- Durata de realizare şi etapele principale; Graficul de realizare a investiţiei

Costurile estimative ale investiţiei

- Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

- Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei

#### Analiza cost-beneficiu

- Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă

- Analiza opţiunilor

- Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu

- Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu

- Analiza de senzitivitate

- Analiza de risc

#### Sursele de finanţare a investiţiei

Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite

#### Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

- Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie

- Număr de locuri de muncă create în faza de operare

#### Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

- Valoarea totală (INV), inclusiv TVA  (mii lei)

- (în preţuri – luna, anul, 1Euro = …lei)

- din care:

  - Construcţii montaj (C+M)

- Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)

- Anul  I

- Anul  II

- ………

- Durata de realizare (luni)

- Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)

- Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz

#### Avize şi acorduri de principiu

- Avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei

- Certificatul de urbanism

- Avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.)

- Acordul de mediu

- Alte avize şi acorduri de principiu specifice

###### B. PIESE DESENATE

- Plan de amplasare în zonă (1:25000 – 1:5000)

- Plan general (1:2000 – 1:500)

- Planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului.

- Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz

PARTEA a III-a

##### Conţinutul cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

Acest model este obligatoriu conform HG nr. 28/09.01.2008  pentru aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective şi lucrări de intervenţii, publicată în MO nr. 48/22.01.2008

###### A. PIESE SCRISE

#### Date generale

- Denumirea obiectivului de investiţii

- Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul)

- Titularul investiţiei

- Beneficiarul investiţiei

- Elaboratorul studiului

Descrierea investiţiei

- Situaţia existentă a obiectivului de investiţii

  - Starea tehnică, din punct de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, potrivit legii

  - Valoarea de inventar a construcţiei

  - Actul doveditor al forţei majore, după caz

- Concluziile raportului de expertiză tehnică/ audit energetic

  - Prezentarea a cel puţin 2 opţiuni

  - Recomandarea expertului/ auditorului energetic asupra soluţiei optime din punct de vedere tehnic şi economic, de dezvoltare în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

- Date tehnice ale investiţiei

- Descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma finalizării lucrărilor de bază

- Descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile consolidate/ reabilitate/ reparate

- Consumuri de utilităţi

  - Necesarul de utilităţi rezultate, după caz în situaţia executării unor lucrări de modernizare

  - Estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi

- Durata de realizare şi etapele principale

- Graficul de realizare a investiţiei

Costurile estimative ale investiţiei

- Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

- Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei

#### Indicatori de apreciere a eficienţei economice

- Analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a construcţiei

#### Sursele de finanţare a investiţiei

Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate  sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.

#### Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

- Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie

- Număr de locuri de muncă create în faza de operare

#### Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

- Valoarea totală (INV), inclusiv TVA  (mii lei)

- (în preţuri – luna, anul, 1 Euro = …lei)

- din care:

  - Construcţii montaj (C+M)

- Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)

- Anul  I

- Anul  II

- ………

- Durata de realizare (luni)

- Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)

- Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz

#### Avize şi acorduri de principiu

- Certificatul de urbanism

- Avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.)

- Acordul de mediu

- Alte avize şi acorduri de principiu specifice tipului de intervenţie

###### B. PIESE DESENATE

- Plan de amplasare în zonă (1:25000 – 1:5000)

- Plan general (1:2000 – 1:500)

- Planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului.

- Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz